## POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ SPALOVACÍCH ZDROJŮ NA PEVNÁ PALIVA (KOTLŮ)

Blíží se datum 1.9.2024 po kterém už nelze provozovat kotle nižší než 3. emisní třídy, to znamená, že ukončit provoz musí kotle 1. a  2. emisní třídy, s nestanovenou emisní třídou a spalovací zdroje vlastní výroby (dále jen zdroje).

Toto platí pro všechny objekty k bydlení, včetně objektů k rekreaci. Vztahuje se to i na zdroje, které jsou instalované jako záložní.

Pro objekty, které neslouží k bydlení, platí zákaz provozovat kotle nižší než 3. emisní třídy již od 1.9.2022.

Pokud jste již nevyhovující spalovací zdroj vyměnili, zašlete písemně informaci na Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší, aby tento Váš zdroj mohl být vyřazen z evidence. V oznámení uveďte Vaše jméno a příjmení, adresu na které se zdroj nacházel, kdy byl vyměněn a jaký nový zdroj byl instalován, dále pak doklad o likvidaci původního spalovacího zdroje.

UPOZORNĚNÍ na povinnosti provozovatelů spalovacích zdrojů na pevná paliva vycházející ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů

•	používat palivo určené výrobcem

•	spalovací zdroj i spalinovou udržovat v dobrém technickém stavu

•	pokud je palivem dřevo, nesmí mít víc než 20% vlhkosti z celkové hmotnosti (to platí i pro otevřená ohniště)

•	na otevřeném ohništi ani ve spalovacím zdroji nelze topit ani spalovat dřevo chemicky ošetřené (nábytek, dřevotříska apod.) a samozřejmě odpad

•	Pro provoz kotle na pevná paliva, krbová kamna/vložky s výměníkem je povinnost zajišťovat pravidelnou kontrolu provozu a technického stavu jednou za 3 roky (povinnost již od roku 2016).  Osobu, která má platné oprávnění k provádění kontrol najdete zde: Databáze odborně způsobilých osob - IPO OZO (mzp.cz). Díky kontrole odborně způsobilé osoby získáte jistotu, že kotel bude v zimě fungovat úsporně a bezpečně. Pozornost je třeba věnovat před zimou nejen kotli, ale i stavu komína.

Nevíte zda se na Vás povinnost vztahuje?

Povinností provozovatele stacionárního zdroje, je provádět jednou za tři kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva s tepelným příkonem od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, včetně teplovodních kamen a krbů s teplovodními výměníky. Není rozhodujícím, zda zdroj používáte jako hlavní zdroj nebo jen příležitostně, nebo jako záložní zdroj vytápění, kontrola se vztahuje na všechny zdroje.

Příkon kotle si může spočítat každý sám, stačí vydělit výkon spalovacího zdroje jeho účinností a vynásobit 100.

V případě zdroje s výměníkem se vychází ze jmenovitého tepelného výkonu (výkon do vzduchu se sečte s výkonem do vody), pak stačí vydělit jmenovitý výkon spalovacího zdroje jeho účinností a vynásobit 100.

Plošné kontroly vytápění probíhají již od roku 2021 a budou na celém území ORP Česká Lípa probíhat i nadále.

V případě neprovedené kontroly spalovacího zdroje v řádném termínu (rozhodující je datum instalace spalovacího zdroje z protokolu, který při instalaci obdržíte, případně Vám technik potvrdí záruční list, datum je možné doložit i fakturou o provedení práce) se dopouští provozovatel zdroje přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 20 tis. Kč.

Městský úřad Česká Lípa,

Odbor životního prostředí